## Slide 1: ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA TEDAVİSİ
DR AYTAÇ GÜLCÜ

## Slide 2: ENDİKASYONLAR AAA BOYUT
AAA 65-79 yaş E : %5-10 arasında izleniyor
AAA (>5.5cm) onarım, rüptür ve ilişkili mortaliteyi önlemek
AAA < 5cm rüptür riski < %2.5/yıl
AAA > 6cm rüptür riski > %15-25/yıl
Anevrizma çap 5mm/6ay çap artışı
Semptomatik (ağrı, anksiyete)
Kadın, sigara, HT, düşük FEV1 rüptür riski daha yüksek
Sakküler anevizma, mikotik anevrizma

## Slide 3: ENDİKASYONLAR BİREYSEL YAKLAŞIM
5.5cm yaklaşımı sağkalım beklentisini gözardı etmekte
Komorbiditeler – sağkalım beklentisine göre tedavi endikasyonu uyarlanmalı
Açık cerrahiye uygun olmayan (komorbidite) hastalarda EVAR ile tedavi endikasyonu eşik boyut değeri 6cm olarak kabul ediliyor
En yüksek risk grubu hastalarda, 5.5cm-6cm AAA’ya yaklaşım konservatif olmalı (takip)
Malignite : Sağkalım sorgulanmalı
Notes: Komorbidite (KAH, KBY, KOAH)

## Slide 4: ENDİKASYON SONUÇ
Günümüzdde erkeklerde AAA 5.5cm onarım endike
Bu endikasyon her hasta için geçerli değil
Rüptür riski, onarım riski, hastanın sağlığına göre uyarlanmış sağkalım beklentisi gözönünde bulundurularak bireysel yaklaşımlarda bulunulmalı

## Slide 5: EVAR vs CERRAHİ
30 gün/perioperativ mortalite:
  EVAR (%1-2) < 2.4 Cerrahi (%5)
İlk 2 yıldan sonra mortalite oranları eşit
  EVAR komplikasyonlar, tekrarlayan girişimler daha sık , maliyet fazla
Bu ilk 2 yıl EVAR uygulanan hastalar lehine bir sağkalım avantajı sağlamakta
Teknoloji, donanım, tecrübe EVAR lehine arttı (daha iyi sonuçlar)
Komplikasyonlar araştırmalarda cerrahi lehine gözardı edilmiş
Cerrahi onarım uygulanan hastalarda obstruktif barsak patolojileri nedeniyle tekrar laparotomi sık, (EVAR ikincil girişimler)
Takip (maliyet etkinlik)
Notes: Komplikasyonlar mesela tip 2 endoleakler komp kabul edilmiş, cerrahi herni, obst barsak patolojilerine bağlı kompl laparotomiler gözardı edilmiş
Yine de tüm hastaların içinde halen konservatif izlenmesi gereken veya cerrahi uygulanması gereken hastalar mevcut

## Slide 6: p-EVAR o-EVAR
Morbid obezite
AFA kalibrasyonu
Geçirilmiş op., skar
Greft
Vasküler kapatma cihazı kullanımı
Arteryel kalsifikasyonlar
AFA anevrizması
Tortuozite
Arteryel okluzif hastalık
  Kısa prosedür süresi
  Hasta toleransı
  Anestezi ihtiyacı
  Erken ambulasyon (4-6 saat)
  Hospitalizasyon süresi daha kısa
  Erişim yeri komplikasyonları daha az
Notes: Perkutan mı yapalım femoral arter eksplorasyonu mu uygulayalım, her hasta perkutan girişime uygun olmayabilir, US klavuzluğğunda ponksiyon şart ve tecrübe gerektiriyor

## Slide 7
Notes: The “PPPPPP” rule: Proper Preoperative Planning Prevents Poor Performance! Optimal clinical outcome Clinical decision / Graft selection
Preoperative measurements Image quality
Oversizing: Aorta için %10-20, iliaklar içinse %25 e kadar varabilen oversizing uyguluyoruz, bu stent greft seçimlerini biz yapıyoruz operatör bağımlı değişken. Diğer önemli bir nokta iliak arter coverage.

## Slide 8: EVAR PLANLAMA
Iliac aneurysms
  Hypogastrics Preservation
    Claudication
    Colonic ischemia
    Pelvic ischemia-impotence
    Spinal cord ischemia
IMA Preservation
  Stenotic SMA
  Occluded hypogastrics
Horseshoe kidney
Notes: Challenging conditions at preplaning that might disqualify the case for endovascular approach or require modification or adjunct arterial reconstructions are reversed tapered neck associated with higher rate of graft migration, presence of clot id circumferential would disqualify case for endo approach calcification. No neck is contraindication for the traditional EVAR , short aortic sac might be challenging as it may lead to release of the gate at the aortic bifurcation, long neck might also cause problems as the gate might open within the neck and therefore make cannulation difficult during deployment. Narrow calcified aortic bifurcation may cause collapse of one limb and further consideration regarding fem fem bypass balloon angioplasty with non compliant balloons and possibly stenting with kissing technique
Consider hypo embolization or preservation if there is bilateral need for hypo embo , there is previous TEVAR or thoracoabdominal reconstruction on hypo is already occluded, young patient where impotence is major concern
When there is a stenotic celiac or SMA they will need reconstruction prior to EVAR as the stent graft will cut off flow through IMA.
Horseshoe or pelvic kidney may be a contraindication for EVAR as there are usually multiple renal arteries coming off the aneurysm. There debranching of most of the renal arteries and then insertion of a stent graft might be a reasonable alternative to open repair

## Slide 9: PROKSİMAL ‘SEALING ZONE’
1-Proksimal boyun uzunluğu
2-İnfrarenal boyun açılanması
3-Proksimal boyun çapı
4-Proksimal boyun kalsifikasyon/trombus
Notes: Kalsifikasyon/trombus IFU kriterleri içerisinde yok

## Slide 10: DİSTAL ‘SEALING ZONE’
İliak arter çapı
Distal fiksasyon uzunluğu
Notes: Buraya çok kısa iliak arterli hastayı ekle

## Slide 11: STENT GREFT SİSTEM KARAKTERİSTİKLERİ
Flexible and conformable stent greft
Düşük profil, hidrofilik kaplama
Doğru, kontrollü deployment
Fraktür rezistan (Nitinol stents)
Yüksek dansite polyester graft material
Migrasyon rezistan
Geniş stent greft boyut seçenekleri
İnternal iliak arter için dallı stent greft
İleri derecede açılı prox. boyna uygunluk
Notes: Stent greft görseller ekle ve bu slaytta kısaca suprarenal infrarenal fiksasyona değin
IFU

## Slide 12: STENT GREFT

## Slide 13: STENT GREFT

## Slide 14
Notes: Stent greft üreticilerinin EVAR uygunluk kriterleri var bunlara IFU diyoruz

## Slide 15: IFU vs OFF LABEL
Notes: Bu kriterlerin dışındakilere de tabiki girişim yapılıyor, bu uyum sorunu EVAR işleminin klinik başarısı nasıl etkiliyor anatomik kriterler bu sürecin neresinde araştırılmış

## Slide 16
Notes: Prox boyun için çoğu stent greft sisteminde IFU 1.5cm uzunluk ve 60derece açı.

## Slide 17: ENDOLEAK

## Slide 18
Notes: Anverizma kese büyümesinin primer belirleyecisi Endoleak (%32 oranında saptanıyor ve bunların %21.1’inde kese de büyümem var), bunun yanısıra aortik boyun çapı 28mm’den büyük olması, 60 dereceden açılı boyunlar, 20mm’den büyük ana iliak arterler ve 80 yaş üstü diğer prediktörler olrak sapranmış.

## Slide 19
Notes: Ayrıca 2004 senesinden sonra EVAR ve stent greftlerindaha liberal kullanıma bağlı kese boyutlarında artış insidansı da belirgin daha fazla. 5 yılda tüm grupta kese büyümesi %41

## Slide 20
US IDE Trial | 1 year | 2 year | 3 year | 4 year
Post-Implant Rupture | 0% | 0% | 0% | 0.8%
Conversion to Open Surgery | 0% | 0% | 0% | 0%
ENGAGE | 1 year | 2 year | 3 year | 4 year
Post-Implant Rupture | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.9%
Conversion to Open Surgery | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1%
Endurant performs equally well in standard EVAR anatomy and real-world patient population
US IDE vs. ENGAGE: Durable Clinical Performance Out to 4 Years
Sources: General Veith 2015 Report, Endurant BIFUR DEC2014
Notes: Note: This shows the durability of Endurant, comparing the IDE trial to ENGAGE, in terms of Post-Implant Rupture and Conversion to Open Surgery.
Note that the IDE trial is a very homogenous group of patients, while ENGAGE is a much more real-world group of cases and patients, but, overall, Endurant performs equally as well in both patient populations.

## Slide 21
US IDE Trial | 1 year | 2 year | 3 year | 4 year
Type I Endoleak | 0% | 0.8% | 0.9% | 0%
Migration | 0% | 0% | 0% | 0%
Stent Graft Wire Form Fracture | 0% | 0% | 0% | 0%
Stent Graft Occlusion | 0% | 0.8% | 0% | 0%
ENGAGE | 1 year | 2 year | 3 year | 4 year
Type I Endoleak | 0.4% | 0.9% | 1.4% | 2.0%
Migration | 0% | 0% | 0% | 0.1%
Stent Graft Wire Form Fracture | 0% | 0% | 0% | 0%
Stent Graft Occlusion | 2.3% | 1.7% | 1.8% | 1.1%
Source: Endurant BIFUR APR2014 and ENGAGE Registry (General Veith 2015 Report) - Data on File at Medtronic.
US IDE vs. ENGAGE: Durable Clinical Performance Out to 4 Years
Notes: Note: Continuing the durability comparison, this shows Type 1 endoleaks, migration, fractures and occlusions…
Again – higher instances of incidents in ENGAGE, but still very low. And this, as mentioned before, is a much more difficult real-world environment than in the US IDE trial.
Note that Endoleaks, Fracture and Occlusion are detected “at”, while Migration is detected “through” in this table to have comparable numbers (occlusion rates are normally reported “through”, though for the US IDE trial Occlusion is only available “at”).

## Slide 22
Chart: US IDE Trial1
| Increase | Stable | Decrease
AAA Sac Change at 4 Yrs | 0.02 | 0.32 | 0.62
Chart: ENGAGE Real World2 Registry
| Increase | Stable | Decrease
1 Year | 0.108 | 0.289 | 0.603
89.2% Decrease >5 mm/Stable
95.2% Decrease >5 mm/Stable
1-Source: Endurant BIFUR DEC2014 2- Site Reported. Endurant Engage OUS Registry. Medtronic database
Core Lab
Site
Reported
AAA Sac Change at 4 Yrs
US IDE vs. ENGAGE: Consistent Performance in Straight-Forward and Challenging Anatomies
AAA Sac Change at 5 Yrs
Notes: Note: This shows the AAA sac diameter changes between the US IDE trial and the Engage registry.
Better outcome with US IDE, which may be the result of core lab analyses compared to site reported data.
Also, ENGAGE is real world data, so it can be expected results are not as good as for controlled trial like US IDE.

## Slide 23
Durable; consistent performance in straight-forward and challenging anatomies
US IDE vs. ENGAGE: Durability
US IDE1 at 5 Yrs
No ASA IV patients
99.2% freedom from aneurysm-related mortality
89.0% freedom from secondary procedure
ENGAGE Registry2 at 4 Yrs
Yes ASA IV patients
98.3% freedom from aneurysm-related mortality
87.1% freedom from secondary procedure
1-Source: Endurant BIFUR DEC2014 2- Source: General Veith 2015 Report
Notes: As ENGAGE is a real world study, while US IDE is a controlled study, ENGAGE is expected to have a higher rate of incidents. However, despite the fact that ENGAGE is an all comers study, results are good and consistent with US IDE.

## Slide 24: 54Y, E

## Slide 25: 18.11.2015 EVAR

## Slide 26: 10.01.2008

## Slide 27: 19.01.2009

## Slide 28: 11.07.2012

## Slide 30: 62Y,E

## Slide 31: 01.11.2005 24.11.2006

## Slide 32: 11.06.2008

## Slide 34: 20.07.2010 63Y,E

## Slide 35: 14.12.2012

## Slide 36: 21.02.2013

## Slide 38: 03.06.2014 03.03.2015

## Slide 40: EVAR 05.10.2010 2016 BT ANJİO

## Slide 41: TİP 2 ENDOLEAK

## Slide 42: TİP 2 ENDOLEAK

## Slide 43
Notes: MİGRASYON %0
Tip1-3 %1.5
İknicil girişimlerden muafiyet %90.7

## Slide 44: EndoAnchor Sistem

## Slide 45: CHIMNEY

## Slide 46: FENESTRATED/BRANCHED

## Slide 47: STENT GREFT TROMBOZ

## Slide 48: STENT GREFT TROMBOZ

## Slide 52
A
C
D
B

## Slide 53
A
B

## Slide 54
A
B

## Slide 55: EVAR-KOMPLİKASYONLAR
Endoleak
Greft migrasyonu ve mekanik problemler
Stent greft trombozu
Stent grefte bağlı gelişebilen iskemik komplikasyonlar
Giriş yerine bağlı gelişebilen komplikasyonlar
Renal komplikasyonlar

## Slide 56: TAKİP
RİSK UYARLANMIŞ PROTOKOL
  DOPPLER US – KONTRAST+ US
  KONTRAST +/- BT
  KONTRAST +/- MR

## Slide 57: SONUÇ
Endovasküler tedavi gelişen bir yöntem ve uygun aortik anatomili hastalarda güvenli ve etkin
Proksimal boyun en önemli anatomik bariyer ve ‘hostile’ anatomi EVAR ‘off label’ yapıyor
Alternatifler
  Cerrahi tedavi, hibrid yaklaşım
  Endovasküler: Chimney, fenestre veya branched
Yeni jenerasyon cihazların ‘hostile’ anatomi koşullarında kısa-orta dönem sonuçları iyi
Yüksek intraoperatif tip1 endoleak oranlarına rağmen